## Temperaturanpassungen
Einrichtung | Beschreibung der Maßnahme | Komplexität der Maßnahme | Zeithorizont der Maßnahme | Erwarteter Impact | Zu beachten (z.B. wer/was muss berücksichtigt/betrachtet werden) | Ansprechpartner
HS Neu-Ulm | Ausschalten der Heizung in Hörsälen zu Schließzeiten der Hochschule | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Absprache mit Gebäudemanagement Automatische Reduzierung oder Abschaltung durch das Gebäudemanagement | nachhaltigkeit@hnu.de
HS Neu-Ulm | Ausschalten der Heizung in Büros | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Sensibilisigung der Mitarbeitenden, da Heizungen nicht zentral steuerbar ist Einbindung der Kommunikationsabteilung, um Kommunikationsmaßnahmen durchzuführen Möglichkeit der manuellen Abschaltung der Heizungen durch SHK, welche abends Räume kontrolliert (Licht aus, Fenster schließen, Heizung reduzieren bzw. abschalten) | nachhaltigkeit@hnu.de
HS Neu-Ulm | Reduzierung der Betriebstemperaturen in Hörsälen und Büros auf max. 19 Grad | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Vorgabe des Ministeriums | nachhaltigkeit@hnu.de
HS Neu-Ulm | Passivkühlsysteme durch Bauteileaktivierung (Wärmetauscher in Kombination mit eigenem Brunnen zur passiven Kühlung der HNU) >> Kreislaufwirtschaft | schwer | langfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Nur realisierbar bei Neubauten, sonst ist der Nachrüstungsaufwand zu hoch bis nicht möglich | nachhaltigkeit@hnu.de
OTH Amberg-Weiden | Reduzierung der Raumtemperaturen auf 19 Grad in Büros und Hörsälen, 17 Grad in Laboren, Flure unbeheizt | leicht | kurzfristig | In etwa 20% Einsparung von Wärmeenergie | Kommunikation mit Nutzern auf Personalversammlung; Dienstanweisung der Hochschulleitung, dass Thermostate bei Anwesenheit höchstens auf Stufe 3 und bei ganztägiger Abwesenheit auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht werden müssen; Einsatz von Behördenthermostaten in Fluren und WCs | e.wittmann@oth-aw.de
OTH Amberg-Weiden | Heizung nur zu Nutzungszeiten einschalten, Verknüpfung von GLT und Raumbelegungsprogramm, nun auch bei Laborbelegungen | schwer | kurzfristig | In etwa 10% Einsparung von Wärmeenergie | Kommunikation mit den Nutzern | e.wittmann@oth-aw.de
TH Rosenheim | Absenkung von Temperaturen in Büro/Hörsälen/ Werkstätten/Technik- und Verkehrsflächen | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Akzeptanz der Hochschulangehörigen | johanna.goder@th-rosenheim.de
HS Kempten | Reduzierung der Raumtemperatur auf 19°C | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Vorgabe nach EnSikuMaV: Bei zentraler Steuerungsmöglichkeit in Gebäudeleittechnik geändert / bei manueller Regelung Mitarbeiter in Eigenverantwortung
HS Kempten | Reduzierung der Temperaturen bei Verkehrsflächen (Flure, Treppenhäuser, etc.) | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Auf ein Maß, bei dem keine bauphysikalische Schäden oder Frostschäden zu erwarten sind | .
HS Kempten | Absenkbetrieb der Gebäudeheizung bei bei Nacht und am Wochenende / Feier- tagen optimieren | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
HS Ansbach | Verkürzung der Heizzeiten je nach Raumbelegung | schwer | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | bernd.hadersbrunner@hs-ansbach.de
JMU Würzburg | Absenkung der Raumtemperatur auf 19°C | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Absprachen mit dem Serviczentrum Technsicher Betrieb und den Hausverwaltungen | alexej.holzmann@uni-wuerzburg.de
JMU Würzburg | Für Bereiche in öffentlichen Gebäuden, die nicht dem ständigen Aufenthalt dienen, sind die Temperaurregelungen auf Frostschutz herabgesenkt. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Absprachen mit dem Serviczentrum Technsicher Betrieb und den Hausverwaltungen | alexej.holzmann@uni-wuerzburg.de
JMU Würzburg | Gebäudeheizungen sind an die Betriebszeiten angepasst; Nacht- und Wochenendabsenkung | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Absprachen mit dem Serviczentrum Technsicher Betrieb und den Hausverwaltungen | alexej.holzmann@uni-wuerzburg.de
HS Weihenstephan-Triesdorf | Wochenendabsenkung der Heizung bis auf ein Gebäude je Campus | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Technische Programmierung durch Technikmitarbeiter | rudolf.lackermeier@hswt.de
Uni Passau | Büro-, Hör-, Lese- und Seminarräume auf 19 °C Raumtemperatur umgestellt am Campus und bei den eigenen alleine stehenden Gebäuden. | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Ausführung durch die Betriebstechnik | kanzler@uni-passau.de
Uni Passau | Anmietung, 19 °C Raumtemperatur | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Gespräche mit den Vermietern/Betriebstechnik/Liegenschaften | kanzler@uni-passau.de
Uni Bamberg | Verringerung der Temperatur in Büros lt. EnSikuMaV 19 °C - kein Heizen der Flure, Foyers, Treppenhäuser | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Absprache mit UL, Gebäudmanagment | -
HS München | Temperatur auf den Verkehrsflächen wird unter Berücksichtigung von Frostgefahr abgesenkt | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | stephanie.helmeth@hm.edu
HS München | Temperatur in den Räumen wird auf 19 Grad C reduziert | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Heizungen können nicht zentral abgesenkt werden, Mithilfe der Nutzer:innen erforderlich. Sensibilisierung der Nutzer:innen, regelmäßige Informationen über Hochschulkommunikation. Kontrolle beim Verschluss der Gebäude durch Sicherheitsdienst und Hausverwalter | stephanie.helmeth@hm.edu
HS München | Anhebung der Raumtemperatur im (aktiv gekühlten) Serverraum um 2 Grad | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | stephanie.helmeth@hm.edu
Uni Regensburg | Senkung der Heizkennlinien für Büroräume | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (Arbeitsstättenrichtlinie) Absprache mit dem Personalrat | alexander.handler@ur.de
Uni Regensburg | Senkung der Vorlauftemperatur (Nahwärmenetz) während der Schließzeiten der Universität | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Die Schließzeiten von 24.12.2022 bis 08.01.2023 sind bereits beschlossen und die Information kommunziert | alexander.handler@ur.de
Uni Regensburg | Senkung Wassertemperatur im Schwimmbad | mittel | kurzfristig | 26,5°C | weitere Reduktion schwierig, da v.a. Lehrbetrieb | alexander.handler@ur.de
KU Eichstätt-Ingolstadt | Reduzierung bzw. Absenkung der Heiz-und Raumtemperaturen in den Büros und Lehrflächen, Verkehrsflächen in denen es bauphysikalisch möglich (vorgesehenes Temperaturniveau 19°C) | leicht | kurzfristig | Deutliche Energieeinsparung erwartet | Umsetzung nach OK durch HSL | -
KU Eichstätt-Ingolstadt | Installation von "Behördenventilen" in den Verkehrflächen zur Begrenzung des Temperaturniveaus | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | In Vorbereitung | -
KU Eichstätt-Ingolstadt | Spezielle Temperaturregulierung (Abschaltung) für WE/nachts | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
THI Ingolstadt | Austausch der vorhanden konventionellen Thermostatventile in allen möglichen Räumen gegen Ventile die eine bedarfsorientierte Einzelraumregelung mit Präsenzerkennung sowie eine zentrale Begrenzung der maximal möglichen Raumtemperatur auf 19°C ermöglichen. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | kanzler@thi.de
THI Ingolstadt | Absenkung der Vorlauftemperaturen der Heizkreise auf den minimal möglichen Wert verbunden mit entsprechenden Anweisungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Einhaltung der geforderten Raumtemperatur in den Büros auf die technisch kein zentraler Zugriff möglich ist | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | kanzler@thi.de
THI Ingolstadt | Der Einsatz von Klimaanlagen wird auf das zwingende erforderliche Maß beschränkt. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | kanzler@thi.de
TH Aschaffenburg | Verringerung der Raumtemperaturen gemäß Vorgaben | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Entscheidung erweiterte Hochschulleitung | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Abschalten der Kältetechnik in den Sommersemesterferien und im Wintersemester in unseren Hörsäle und Seminarräume. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Entscheidung erweiterte Hochschulleitung | kanzlerin@th-ab.de
LMU München | Erhöhung der Raumtemperaturen in gekühlten Räumen mit Datenverteilern | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Leibniz-Rechenzentrum; Kompromiss zwischen Lebensdauer der USV-Akkus und der Energieeinsparung | energiestelle@verwaltung.uni-muenchen.de
LMU München | Verzicht auf Kühlung der Unterrichtsräume, bzw. ab 26°C Parallelverschiebung zu Außentemperatur | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | energiestelle@verwaltung.uni-muenchen.de
OTH Regensburg | Ausstattung der Heizkörper in Fluren und Treppenhäusern mit sog. Behördenventilen, damit die Temperatur nicht verstellt werden kann. | leicht | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | gernot.maurer@oth-regensburg.de
OTH Regensburg | Abschaltung von Warmwasserbereitern | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | gernot.maurer@oth-regensburg.de
HS Coburg | Absenken: Reduzierung der Vorlauftemperaturen der Heizungsanlagen | leicht | kurzfristig | Mittel | Iterativ: Temperaturen senken und schauen was in den Gebäuden und Räumen am Ende noch ankommt | technik-bauen@hs-coburg.de
TH Deggendorf | Reduzierung Raumtemperatur auf 19 Grad & Weitere Absenkung in Bereichen, in denen sich nicht ständig Menschen aufhalten | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit FM-Dienstleister, Fakultäten und Mitarbeiter:innen | stefanie.duarte-fernandes@th-deg.de
TH Deggendorf | Temperatursenkung nachts, von 18 bis 6 Uhr | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Einstellung durch FM-Dienstleister | stefanie.duarte-fernandes@th-deg.de
TH Deggendorf | Einstellung Warmwasserzufuhr in Sanitärbereichen | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Arbeitsschutz zu beachten, daher Ausnahme für eine Dusche | stefanie.duarte-fernandes@th-deg.de
Uni BW München | Temperaturabsenkung auf 19°C in folgenden Gebäuden / Gebäudeteilen: Unterkunfts- und Wohnräume Aufenthaltsräume / Büroräume Unterrichtsräume und Lehrsäle Toiletten Temperaturabsenkung auf 12°C in Sporthallen | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | robert1.huber@bundeswehr.org
HS Landshut | Absenkung der der Raumtemperaturen in den Büroräumen, Hörsälen, Werkstätten und Laboren | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Gebäudemanagement und Haustechnik ist informiert und setzt Vorgaben um, Akzeptanz bei Mitarbeitern,Werkstattmeistern, Laboringenieuren zur finalen Umsetzung nötig | frank.bernhard@haw-landshut.de; christian.rott@haw-landshut.de
HS Landshut | Reduzierung der Temperaturen in den allgemeinen Verkehrsflächen wie Flure, Treppenhäuser, Eingangsbereiche durch Begrenzung der Heizkörperthermostate (auch manuelle Einstellungen nötig) | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
HS Landshut | Fahren der Heizungsanlagen im abgesenktem"Nacht-Betrieb", auch an Wochenenden | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
HS Landshut | Abschalten der Heizungspumpen in Bezug zu den Außentemperaturen optimiert. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
HS Landshut | Situative Anpassung der Lüftungsanlage an die Raumbelegungen an Samstagen | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | christian.rott@haw-landshut.de
HS Landshut | Anpassung der Heizkennlinie zur allgemeinen Reduzierung der Vorlauftemperatur | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
HS Landshut | Vortschreitender Austausch von Altthermosten durch neue Behördenthermostate | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
HS Landshut | Klimaanlagen nur nach Bedarf zugeschaltet (nicht mehr nach Zeitprogramm); Abschalten der Kälteanlagen der Hörsäle in den Semesterferien | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | christian.rott@haw-landshut.de
TH Nürnberg | Reduzierung der Betriebstemperaturen in Hörsälen und Büros auf max. 19 Grad | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Absprache im Vorfeld mit dem Personalrat Informationen durch die interne Kommunikation Im Falle nicht zentral steuerbarer Heizunge Mitarbeiter sensibilisieren machen | sylvia.wening@th-nuernberg
TH Nürnberg | Virtuell Friday in Verwaltungsgebäuden Absenkbetrieb der Gebäudeheizung/Nachtabsenkung von Donnerstagabend an | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Absprache im Vorfeld mit dem Personalrat Informationen durch die interne Kommunikation Im Falle nicht zentral steuerbarer Heizunge Mitarbeiter sensibilisieren machen | sylvia.wening@th-nuernberg
TH Nürnberg | Bereitstellen von Thermometeren zur Sensibilisierung der Beschäftigten | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | sylvia.wening@th-nuernberg
FAU Erlangen-Nürnberg | Raumtemperaturen reduzieren (19°-Vorgabe), Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflächen | mittel | kurzfristig | Pro Grad Celsius Einsparung von 6% Energie | Koordination durch Gebäudemanagement (Anlagen- und Maschinentechnik), soweit zentral steuerbar¦ für übrige Bereiche Sensibilisierung der Beschäftigen nötig | project-green-office@fau.de

## Reduzierung Gebäudeöffnungszeit
Einrichtung | Beschreibung der Maßnahme | Komplexität der Maßnahme | Zeithorizont der Maßnahme | Erwarteter Impact | Zu beachten (z.B. wer/was muss berücksichtigt/betrachtet werden) | Ansprechpartner
OTH Regensburg | Reduzierung der Gebäudeöffnunsgzeiten | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit EHL und Studierendenvertretung | kanzler@oth-regensburg.de
OTH Regensburg | Reduzierung der Bibliotheksöffnungszeiten | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Bibliotheksleitung und Studierendenvertretung | kanzler@oth-regensburg.de
OTH Regensburg | Anpassung der Schließzeiten Lesesäle | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden
TH Rosenheim | Reduzierung der Gebäudeöffnunsgzeiten | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Stupa | johanna.goder@th-rosenheim.de
Uni Passau | Bibliotheksöffnungszeitenreduzierung | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Prüfung und Abstimmung mit dem Energiekrisenstab, Kommunikationsabteilung, Personalrat, Geschäftsleitung | kanzler@uni-passau.de
Uni Bamberg | Öffnung nur einer TB in 1. KW 2023 | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Absprache mit Bibliotheksleitung, Universitätsleitung, Gebäudemanagment
Uni Regensburg | Anpassung der Schließzeiten Lesesäle | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Reduktion Schließzeiten während der Winterschließung erledigt weiter Reduktion in Diskussion | alexander.handler@ur.de
TH Deggendorf | Optimierung Betriebszeiten und Einstellungen technischer anlagen | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit FM-Dienstleister, Fakultäten und Mitarbeiter:innen | stefanie.duarte-fernandes@th-deg.de
FAU Erlangen-Nürnberg | Reduzierung der Öffnungszeiten von Teilbibliotheken | leicht | kurzfristig | keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Bibliotheksleitung, Studierendenvertretung, Personalrat sowie Universitätsleitung (Krisenstab Energie) | project-green-office@fau.de

## Schließung von Gebäuden
Einrichtung | Beschreibung der Maßnahme | Komplexität der Maßnahme | Zeithorizont der Maßnahme | Erwarteter Impact | Zu beachten (z.B. wer/was muss berücksichtigt/betrachtet werden) | Ansprechpartner
OTH Regensburg | "Energieferien" von 24.12.2022 bis 8.1.2023 | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Studierendenvertretung, ob z.B. von 2.1. bis 5.1. die Bibliothek oder andere Lernräume geöffnet werden sollten. Abstimmung mit Personalrat wegen Urlaub, Überstundenabbau, Homeoffice oder DeskShare-Arbeitsplätzen von 2.1. bis 5.1.2023 | kanzler@oth-regensburg.de
OTH Amberg-Weiden | Energieferien zwischen Weihnachten und Dreikönig | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Machen wir schon seit vielen Jahren | e.wittmann@oth-aw.de
TH Rosenheim | Energieferien (über Weihnachten und Silvester) | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Personalrat | johanna.goder@th-rosenheim.de
HS Hof | Schließung der Hochschule vom 24.12.2022 bis zum 06.01.2023 und damit einhergehende Absenkung der Temperatur in den beheizten Räumen auf das Niveau der Nacht-, Wochenend- und Feiertagsabsenkung (soweit mit den zur Verfügung stehenden technischen Mitteln möglich). | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Personalrat | ute.coenen@hof-university.de
HS Weihenstephan-Triesdorf | Schließung zweier Gebäude | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Fakultäten und Personal; Homeoffice, Verdichtung von Büros | rudolf.lackermeier@hswt.de
Uni Passau | Bibliotheksöffnungszeitenreduzierung, Betriebsurlaubs an Weihnachten/Neujahr vom 24.12.2022 bis zum 01.01.2023, Verlängerung bis 08.01.2022 in Klärung | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Prüfung und Abstimmung mit dem Energiekrisenstab, Kommunikationsabteilung, Personalrat, Geschäftsleitung | kanzler@uni-passau.de
Uni Bamberg | Weihnachstsschließung um 1 Woche verlängert bis 08.01.2023 | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
HS München | Betriebsferien vom 24.12.2022 bis 02.01.2023 | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | stephanie.helmeth@hm.edu
KU Eichstätt-Ingolstadt | Weihnachts- / Neujahrschließung gesamte KU (24.12. - 02.01.23, vielleicht verl. bis 09.01.23) | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
TH Aschaffenburg | Vorlesungen an Samstagen, wenn möglich nur auf wenige Gebäude reduzieren. | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Entscheidung erweiterte Hochschulleitung | kanzlerin@th-ab.de
HS Landshut | Schließung der Hochschule für den allgemeinen Publikumsverkehr in der Zeit vom 24.01.2022 bis 08.01.2023. Schließung der Bibliothek in der Zeit vom 24.12.2022 bis 01.01.2023 | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
TH Nürnberg | "Weihnachtsschließung" vom 24.12.-1.1. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Hochschulleitung und Personalrat | sylvia.wening@th-nuernberg
FAU Erlangen-Nürnberg | Betriebsschließung der FAU vom 26. bis 30.12.2022 | leicht | kurzfristig |  | Organisation und Abstimmung mit Lehrstühlen, Personalrat sowie Universitätsleitung (Krisenstab Energie) | project-green-office@fau.de
HS Weihenstephan-Triesdorf | "Weihnachtsschließung" vom 24.12.-1.1. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit HL und Personalrat | rudolf.lackermeier@hswt.de

## Beleuchtung
Einrichtung | Beschreibung der Maßnahme | Komplexität der Maßnahme | Zeithorizont der Maßnahme | Erwarteter Impact | Zu beachten (z.B. wer/was muss berücksichtigt/betrachtet werden) | Ansprechpartner
OTH Amberg-Weiden | Ersatz von Leuchtstoffröhren durch LED | leicht | kurzfristig | Ca. 50% Strom-einsparung an der jeweiligen Leuchte | Bauart und Vorschaltgeräte der Leuchten beachten | e.wittmann@oth-aw.de
OTH Amberg-Weiden | Einbau von Bewegungsmeldern und Zeitrelais in Fluren und WCs | mittel | kurzfristig | Automatische Abschaltung der Beleuchtung nach einstellbarer Zeit | Verkürzung der Einschaltdauern der Beleuchtung in den entsprechenden Bereichen. | e.wittmann@oth-aw.de
TH Rosenheim | Abschaltung der Außenbeleuchtung bzw. deren Anpassung an die Betriebszeiten unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | johanna.goder@th-rosenheim.de
HS Kempten | Umrüstung der Außenbeleuchtung auf LED | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Für Verkehrssicherungspflicht notwendige Außenbeleuchtung auf LED umrüsten da ein Abschalten nicht gänzlich möglich ist | -
HS Ansbach | Reduzierung der Beleuchtung im Außenbereich | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Verkehrssicherheit (alternativ Sperrung von Nebenwegen) | bernd.hadersbrunner@hs-ansbach.de
HS Ansbach | Minimierung der Flur- und Raumbeleuchtungen | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Verkehrssicherheit | bernd.hadersbrunner@hs-ansbach.de
JMU Würzburg | Die Innenbeleuchtung auf Verkehrswegen und Fluren ist an die Betriebszeit angepasst. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Absprachen mit dem Serviczentrum Technsicher Betrieb und den Hausverwaltungen | alexej.holzmann@uni-wuerzburg.de
Uni Passau | LED Beleuchtung seit über 10 Jahren vorhanden, wird erweitert. | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Staatliches Bauamt, Betriebstechnik | kanzler@uni-passau.de
Uni Bamberg | Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder bei Bedarf | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Staatliches Bauamt als Partner und Auftraggeber | -
HS München | Überprüfung, Optimierung und Abschalten der Außenbeleuchtung | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Verkehrssicherungspflicht beachten | stephanie.helmeth@hm.edu
HS München | Anpassung der Innenbeleuchtung auf Verkehrswegen insbesondere Schaltzeiten bei zeitgesteuerten Beleuchtungen | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Verkehrssicherungspflicht beachten | stephanie.helmeth@hm.edu
HS München | Einbau LED-Leuchtmittel in TG | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | stephanie.helmeth@hm.edu
Uni Regensburg | Ausschalten der Flurbeleuchtung während der Gebäudeschließzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (Minimalbeleuchtung von Bewegungsflächen) | alexander.handler@ur.de
Uni Regensburg | Anpassung der Campus-Außenbeleuchtung und der Wegebeleuchtung auf eine Grundbeleuchtung zur Aufrechterhaltung der Wegesicherung | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Wegesicherung | alexander.handler@ur.de
KU Eichstätt-Ingolstadt | Umstellung der Beleuchtung auf stromsparende LEDs (Teilbibliotheken) | leicht | kurzfristig | Einsparung: Mehrere 10.000 kWh/a | Facility Management | -
KU Eichstätt-Ingolstadt | Abschalten von Außenbeleuchtungen (sofern sicherheitsunbedenklich), u.a. Parkplatz Mensa (Reduzierung der Beleuchtung) | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Facility Management, Kommunikation der Maßnahme | -
THI Ingoldstadt | Abschaltung der Außenbeleuchtung staatlicher Gebäude bzw. deren Anpassung an die Betriebszeiten. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | kanzler@thi.de
TH Aschaffenburg | Sobald ein Raum verlassen wird, Beleuchtung ausschalten | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Sensibilisierung Mitarbeiter - Kanzlerin / Hochschulleitung | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Abschaltung THAB-Logo am Parkhaus | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Entscheidung erweiterte Hochschulleitung | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Umrüstung von Leuchtmitteln in Teilbereichen der Außenbeleuchtung (von Halogen auf LED) | leicht | langfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Staatliches Bauamt Aschaffenburg Gebäudemanagement | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Reduzierung der Außenbeleuchtung im Bereich Parkhaus | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Staatliches Bauamt Aschaffenburg Gebäudemanagement | kanzlerin@th-ab.de
OTH Regensburg | Beleuchtung: Reduzierung der Leuchtstärke auf Mindestmaß, z.T. durch Stillegung von Leuchten | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | frank.steckler@oth-regensburg.de
OTH Regensburg | Umstellung auf LED, wo sinnvoll | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | gerhard.heim@oth-regensburg.de
OTH Regensburg | Ausweitung des Einsatzes von außenlichtabhängiger Steuerung | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | gerhard.heim@oth-regensburg.de
HS Coburg | Abschaltung: Teile der Außenbeleuchtung werden abgeschaltet (auch Parkhaus Dauerbeleuchtung) | leicht | kurzfristig | Gering | Kommunikation hausintern über Teilabschaltungen (begrenzte Leuchtzeiten) erfolgt | technik-bauen@hs-coburg.de
HS Coburg | Optimieren: Einsparungen bei der Gebäudeinnenbeleuchtung / Umrüstung LED | mittel | kurzfristig | Gering | Im Altbau jeder zweite Neonröhre in den Fluren entfernt (ASI beachtet!) Gebäudeilluminationen teils komplett abgeschaltet, teils Innenlampen auf LED umrüsten | technik-bauen@hs-coburg.de
TH Deggendorf | Optische Beleuchtung ausschalten | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Wegebeleuchtung ist aus verkehrssicherungsrechtlichen Gründen sicherzustellen | stefanie.duarte-fernandes@th-deg.de
HS Landshut | Reduzierung der Beleuchtungsdauer der Parkplätze und der Außenanlagen. (Derzeit: Abschalten der Beleuchtung um 20:30 Uhr, Anschalten der Beleuchtung ab 6:30 Uhr in Abhängigkeit des Dämmerungssensors) | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Gebäudemanagement und Haustechnik; Mitarbeiter | frank.bernhard@haw-landshut.de
HS Landshut | Umrüstung der Leuchtenköpfe der Außenbeleuchtung auf LED- Technik ( Beginn und Umsetzung der Maßnahme bereits vor 6 Jahren). Maßnahme wird fortgesetzt | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Gebäudemanagement und Haustechnik; Mitarbeiter | -
HS Landshut | Austausch/ Umrüstung der Leuchtmittel von Halogen auf LED- Leuchtmittel bei den Bestandsleuchten (Außenanlagen und Flurleuchten) | leicht | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Gebäudemanagement und Haustechnik; Mitarbeiter | -
TH Nürnberg | Ersatz von Leuchtstoffröhren durch LED | leicht | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Umsetzung durch TFM | sylvia.wening@th-nuernberg
TH Nürnberg | Einbau von Bewegungsmeldern | leicht | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Umsetzung durch TFM | sylvia.wening@th-nuernberg
TH Nürnberg | Abschaltung der Außenbeleuchtung bzw. Anpassung an die Betriebszeiten | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Umsetzung durch TFM Beachtung der Verkehrssicherheit | sylvia.wening@th-nuernberg
TH Nürnberg | Anpassung der Innenbeleuchtung von Verkehrswegen und Fluren an die Betriebszeiten. Die Umschaltung der automatischen Dauer-Beleuchtung auf die Handschaltung wird zeitlich vorgezogen | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Umsetzung durch TFM Beachtung der Verkehrssicherheit | sylvia.wening@th-nuernberg

## Anlagenabschaltung
Einrichtung | Beschreibung der Maßnahme | Komplexität der Maßnahme | Zeithorizont der Maßnahme | Erwarteter Impact | Zu beachten (z.B. wer/was muss berücksichtigt/betrachtet werden) | Ansprechpartner
TH Rosenheim | Abschalten von Brunnenanlagen, Kunstwerke mit Energiebedarf | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | johanna.goder@th-rosenheim.de
Uni Passau | Abschalten von Büroausstattung, IT-Komponenten in Prüfung | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Facility-/Kommunktionsabteilung/ZIM | kanzler@uni-passau.de
Uni Passau | Abschalten von E-Boilern für die Reinigung in den Reinigungsräumen in Prüfung | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Liegenschaften | kanzler@uni-passau.de
HS München | Abschalten von Lüftungsanlagen während der vorlesungsfreien Zeiten | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | stephanie.helmeth@hm.edu
Uni Regensburg | Abschaltung der Gasturbine | leicht | kurzfristig | 15% des jährlichen Gesamtverbrauchs | Abstimmung mit Energieversorger (bereits erfolgt) Einhaltung Energievertrag mit Versorger Erhöhrung des jährlichen Stromeinkaufs > 30% | alexander.handler@ur.de
Uni Regensburg | Abschaltung BHKW (neue Energiezentrale) | leicht | kurzfristig | 3% des jährlichen Gesamtverbrauchs | Techn. Betrieb -> Evlt. Standschaden! Einhaltung Energievertrag mit Versorger Erhöhrung des jährlichen Stromeinkaufs > 10% | alexander.handler@ur.de
Uni Regensburg | Aussetzen max. Außenluftbetrieb (Lüftung) in den Hörsälen Absenken der Heizkennlinien der Heizregister | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (Corona-Vorgaben) | alexander.handler@ur.de
Uni Regensburg | Abschaltung Warmwasser (Durchlauferhitzer) in den Sanitärräumen | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Einhaltung Hygienrichtlinien Warmwasser | alexander.handler@ur.de
Uni Regensburg | Nächtlicher Shutdown der CIP-Pools (PC werden automatisch während der Schließzeiten (22:00 - 6:00 Uhr) und sonntags komplett heruntergefahren) | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Manuelles Einschalten ist dennoch bei Bedarf für alle Nutzergruppen möglich | christoph.bauer@ur.de; Alfred.Fuchs@rz.uni-regensburg.de
KU Eichstätt-Ingolstadt | Optimierungen bzw. Reduktion der Laufzeiten von Lüftungsanlagen | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
THI Ingolstadt | Einstellung der Warmwasserzufuhr in den Sanitärbereichen | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | kanzler@thi.de
TH Aschaffenburg | Vorrübergehendes Verbot: Einsatz von mobilen Heizgeräten | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Entscheidung erweiterte Hochschulleitung | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Austausch alter, energieineffizienter Geräte | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Abschaltung nicht notwendiger Laboreinrichtungen in Abstimmung mit den Laborverantwortlichen. | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Fakultäten | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Zusammenlegung von Gefahrstoffen in unseren Gefahrstoffschränken. Abstimmung mit den Nutzern, ob sinnvoll und möglich. Freiwerdende Gefahrstoffschränke abschalten (Abluft im Dauerbetrieb) | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Fakultäten | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Abschalten von Warmwasser an den Waschbecken: zum Teil Teeküchen, Sozialräume, Putzräume. Hier werden die Stecker ausgesteckt mit einem Hinweisschild. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Entscheidung erweiterte Hochschulleitung | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Abschaltung der Entfeuchtungsgeräte in den Kellerräumen in den Wintermonaten. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Gebäudemanagement | kanzlerin@th-ab.de
OTH Regensburg | Anlagenabschaltungen: Ermittlung der großen Verbraucher und Reduzierung der Einsatzzeiten, z.B. Dampfkessel im Praktikum | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Fakultäten | frank.steckler@oth-regensburg.de
HS Neu-Ulm | Abschaltung von nicht verwendeten Kühlschränken (bspw. Getränkekühlschränke des Veranstaltungsmanagements) | leicht | kurzfristig | 100% Ersparnis | Abstimmung mit Gebäudemanagement und Veranstaltungsmanagement | nachhaltigkeit@hnu.de
TH Deggendorf | Abschaltung THAV | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit FM-Dienstleister, intelligente Steuerung in Verbindung mit Raumbuchungssystem | stefanie.duarte-fernandes@th-deg.de
HS Landshut | Aussetzung der Reaktivierung und Instandsetzung des künstlichen Bachlaufs auf dem Hochschulcampus | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Gebäudemanagement | frank.bernhard@haw-landshut.de
HS Landshut | Die Hochschule Landshut verzichtet seit vielen Jahren auf den Warmwasserbezug in den WC- Anlagen in den eigenen Gebäuden | - | Bestand | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
TH Nürnberg | Beschränkung des Einsatzes von Klimaanlagen auf das zwingend erforderliche Maß | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | sylvia.wening@th-nuernberg
TH Nürnberg | Der Einsatz zusätzlicher elektrischer Kühlgeräte ist untersagt. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | sylvia.wening@th-nuernberg
FAU Erlangen-Nürnberg | Reduktion der Betriebszeiten für die Info-Bildschirme | leicht | kurzfristig | ca. 10.000 kWh/a | dezentrale Betreiber der Info-Bildschirme | project-green-office@fau.de

## Kommunikation
Einrichtung | Beschreibung der Maßnahme | Komplexität der Maßnahme | Zeithorizont der Maßnahme | Erwarteter Impact | Zu beachten (z.B. wer/was muss berücksichtigt/betrachtet werden) | Ansprechpartner
HS München | Sensibilisierung von Usern für den IT-Lebenszyklus (Beschaffung, Nutzung, Entsorgung von IT-Geräten) via Confluence | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | stephanie.helmeth@hm.edu
JMU Würzburg | Umfangreiche Kommunikationsoffensive rund um das Thema des Energiesparens für Studierende und Beschäftigte | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Einbindung der Kommunikationsabteilung, um Kommunikationsmaßnahmen durchzuführen | alexej.holzmann@uni-wuerzburg.de
HS München | Erarbeitung eines Energiespar-Leitfadens durch das studentische Referat für nachhaltige Entwicklung; Kommunikation über Hochschulwebseite | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | stephanie.helmeth@hm.edu
TH Aschaffenburg | Türen schließen, Stoßlüften statt Dauerlüften über gekippte Fenster | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Sensibilisierung Mitarbeiter - Kanzlerin / Hochschulleitung | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Abschalten von elektrischen Geräten wie PC‘s, Monitore, Drucker, Beamer, Laborgeräte (Standby vermeiden), abschaltbare Steckdosenleisten nutzen | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Sensibilisierung Mitarbeiter - Kanzlerin / Hochschulleitung | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Treppennutzung bevorzugt an Stelle von Aufzug. | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Sensibilisierung Mitarbeiter - Kanzlerin / Hochschulleitung | kanzlerin@th-ab.de
OTH Regensburg | Kommunikation: Sensibilierung durch Plakate und Sticker mit Tipps zum Ressourcensparen | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | frank.steckler@oth-regensburg.de
HS Neu-Ulm | Einrichtung eines Nachhaltigkeitsbereiches (interne- wie externe Kommunikation) zur Sensibilisierung für Nachhaltigkeit und Energie | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Einbindung der Kommunikationsabteilung, um Kommunikationsmaßnahmen durchzuführen. Einbindung von allen internen Stakeholdergruppen, um höchstmögliche Sensibilisierung zu erreichen | nachhaltigkeit@hnu.de
HS Coburg | Informieren: Gründung einer fachheterogenen TF Energieeffizienz und damit regelmäßige Kommunikation von Protokollen ins Haus sowie Beantwortung von Anfragen/Hinweisen | mittel | kurzfristig | Mittel | MA / Studierende aber auch externe Vermieter "mitnehmen" und somit für die Thematik sensibilisieren | technik-bauen@hs-coburg.de
TH Deggendorf | Abschaltung Beleuchtung Telefon-Display | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Information an alle Mitarbeiter:innen | stefanie.duarte-fernandes@th-deg.de
TH Deggendorf | Zentral gesteuertes Herunterfahren von Rechnern in Rechnerräumen außerhalb der Betriebszeiten | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Fakultäten, Mitarbeiter:innen | stefanie.duarte-fernandes@th-deg.de
TH Nürnberg | Vermeidung des Stand-by Betriebes von elektrischen Geräten durch vollständiges Ausschalten der Geräte./Zeitschaltuhren | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | sylvia.wening@th-nuernberg
FAU Erlangen-Nürnberg | Bewerbung einer Energiespar-App (Promotionsprojekt eines Lehrstuhls) | mittel | kurzfristig | nicht messbar | Abklärung mit Datenschutz und Personalrat, Information über Einsparmöglichkeiten und Motivation der Beschäftigten zur Teilnahme | project-green-office@fau.de

## Weiterbildung & Schulung
Einrichtung | Beschreibung der Maßnahme | Komplexität der Maßnahme | Zeithorizont der Maßnahme | Erwarteter Impact | Zu beachten (z.B. wer/was muss berücksichtigt/betrachtet werden) | Ansprechpartner
HS Kempten | Mitarbeiterschulung über Einsparpotentiale | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Vorgesetzte wurde im Rahmen einen Veranstaltung der Hoch-schulleitung geschult, z.B. über: - Tageslicht ist kostenlos - ist Bürobeleuchtung immer notwendig? - Der Letze schließt das Fenster und macht das Licht aus - keine Heizlüfter o.ä. erlaubt - Generell: Stand-By Geräte „richtig“ abschalten bzw. ausstecken, z.B. Ladegerät Notebook, Smartphone, etc. - Stoßlüften – also Fenster für einige Minuten weit öffnen – ist effizienter als Dauerlüften auf Kipp - Auf Wasserverbrauch achten, z.B. Wasser abdrehen während Hände eingeseift werden, beim Wasserkocher auf notwendige Füllmenge achten, etc. | -
Uni Passau | Sensibilisierung der Beschäftigte für Energiesparmaßnahmen | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Facility-/Kommunikationsabteilung | kanzler@uni-passau.de
HS München | Onlineunterweisung "Einsparpotentiale bei Energie, Wasser und Wärme" in Zusammenarbeit mit TÜV-Rheinland | leicht | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | stephanie.helmeth@hm.edu
OTH Regensburg | Weiterbildung: Kursangebot für alle Hochschulangehörigen auf der e-learning-Plattform: "Nachhaltige Energienutzung und Umweltschutz" | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | frank.steckler@oth-regensburg.de
OTH Regensburg | Weiterbildung: Workshop für Beschäftigte "Nachhaltige Energienutzung und Umeltschutz" im Rahmen des Fortbildungsprogramms | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | frank.steckler@oth-regensburg.de

## Energieerzeugung & Nutzung
Einrichtung | Beschreibung der Maßnahme | Komplexität der Maßnahme | Zeithorizont der Maßnahme | Erwarteter Impact | Zu beachten (z.B. wer/was muss berücksichtigt/betrachtet werden) | Ansprechpartner
OTH Amberg-Weiden | Bau einer PV-Anlage mit 100 kWp | mittel | mittelfristig | 100% Eigenverbrauch | Bei Einspeisung ins Netz ist ein Direktvermarkter zu suchen. Bei größeren Anlagen Zertifizierung notwendig. | e.wittmann@oth-aw.de
HS Kempten | Blockheizkraftwerk nicht mehr zu Strom- erzeugung im Regelbetrieb verwenden | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Blockheizkraftwerk in Bereitschaft als Netzersatzausfallanlage halten | -
Uni Passau | Auf -/Zurückdrehen der Thermostatventile | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Betriebstechnik/Liegenschaften/Kommunikation/Reinigungsdienst | kanzler@uni-passau.de
Uni Passau | Stromerzeugung mittels PV in Klärung | schwer | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Facilityabteilung/Wissenschaftsministerium/Staatliches Bauamt | kanzler@uni-passau.de
THI Ingolstadt | Umstellung von Gasheizung auf Fernwärme | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | kanzler@thi.de
OTH Regensburg | Energieerzeugung: Errichtung einer PV-Anlage aus Mitteln des Corona-Investitionsprogramms | schwer | langfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Gebäudenutzer und Beauftragung Staatliches Bauamt | kanzler@oth-regenbsurg.de
HS Neu-Ulm | PV Anlage auf Hauptgebäude | mittel | langfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | nachhaltigkeit@hnu.de
HS Neu-Ulm | Seewasseranlage: Nutzung von Grauwasser aus dem Hochschulsee für Toilettenspülungen und zur Bewässerung der Grünflächen. | schwer | langfristig | 100% Ersatz von Frischwasser bei Spülvorgängen | Hohe Komplexität, nur bei Neubauten sinnvoll | nachhaltigkeit@hnu.de
HS Neu-Ulm | Intelligente Wetterstation, zur automatischen Steuerung von Verdunklungen u.Ä., wodurch Räume vor externer Wärme geschützt werden (Sommer), externe Wärme zugelassen wird (Winter) und Jalousien vor Beschädigungen automatisiert geschützt werden (automatischer Einzug bei starkem Wind) | mittel | langfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Sinnvoll bei Neubauten, Nachrüsten ggf. teuer | nachhaltigkeit@hnu.de
TH Deggendorf | Holz-Vergaser-Anlage wird aktiviert | mittel | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Energieversorger, Einstellung durch FM-Dienstleister | stefanie.duarte-fernandes@th-deg.de
HS Landshut | Anschluss der Hochschule an Fernwärmeversorgung der Stadtwerke bereits in 2012 | - | Bestand | Keine genauen Daten vorhanden | - | -
HS Landshut | Inbetriebnahme der 3. PV- Anlage zur Eigenstromerzeugung im Herbst/ Winter 2022 mit 57,8 KW (p) | - | Kurz vor Abschluss | Keine genauen Daten vorhanden | - | -

## Personalstellen schaffen
Einrichtung | Beschreibung der Maßnahme | Komplexität der Maßnahme | Zeithorizont der Maßnahme | Erwarteter Impact | Zu beachten (z.B. wer/was muss berücksichtigt/betrachtet werden) | Ansprechpartner
OTH Amberg-Weiden | Einstellung eines Klimaschutzkoordinators, gefördert durch die Kommunalrichtlinie | mittel | mittelfristig | Fachmännische Beratung und Beobachtung der Einspareffekt | 70% Zuschuss für Stelle für 2 Jahre | e.wittmann@oth-aw.de
OTH Amberg-Weiden | Fokusberatung zum Klimaschutz, gefördert durch die Kommunalrichtlinie | mittel | mittelfristig | Untersuchung von Einsparmöglichkeiten durch einen Energieberater | 70% Zuschuss für externen Energieberater für max. 20 Tage | e.wittmann@oth-aw.de
HS Neu-Ulm | Einstellung Klimaschutzmanager | mittel | mittelfristig | Hoch (Status-Quo Messung und Potentialanalyse) | 75 % Zuschuss für 2 Jahre von Fördergeber | nachhaltigkeit@hnu.de
TH Nürnberg | Einstellung eines Klimaschutzmanagers | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | sylvia.wening@th-nuernberg

## Weitere Maßnahmen
Einrichtung | Beschreibung der Maßnahme | Komplexität der Maßnahme | Zeithorizont der Maßnahme | Erwarteter Impact | Zu beachten (z.B. wer/was muss berücksichtigt/betrachtet werden) | Ansprechpartner
TH Rosenheim | Überprüfung der technischen Anlagen/Elektro | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Personalkapazitäten / technische Ausstattung der Gebäude sehr unterschiedlich | johanna.goder@th-rosenheim.de
HS Ansbach | Lüftungsanlagen laufen nur über CO²-Steuerung | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Vorheriger Umbau der Anlagen über BAFA-Förderung durchgeführt | bernd.hadersbrunner@hs-ansbach.de
Uni Passau | Lüftungsanlagenbetrieb in den eigenen Gebäuden nach Belegung | - | Bestand | Keine genauen Daten vorhanden | StudIP und Betriebstechnik | -
Uni Passau | Frischwassermodule für Dusch- und Warmwasser nach Bedarf, Temperatur-reduzierung in Prüfung aus verfahrungs-technischen und hygienischen Gründen | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Staatliches Bauamt, Betriebstechnik | -
Uni Passau | Energiecontrolling vorhanden, hoch in der Priorität | - | Bestand | Keine genauen Daten vorhanden | Betriebstechnik | -
HS München | Überprüfung und Wartung der Fernwämeübergabestationen | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Fernwärmeübergabestationen stehen im Eigentum der Stadtwerke München und werden von den SWM überprüft. | stephanie.helmeth@hm.edu
KU Eichstätt-Ingolstadt | Betrieb Dampfkessel Mensa (Optimierung) | leicht | kurzfristig | Einsparung: mehrere 10.000 kWh / a | Facility Management | -
KU Eichstätt-Ingolstadt | Diverse Einzelmassnahmen: - Energieeinsparung bei Nutzung von EDV-Ausstattungen (nicht Stand-by Modus, sondern Ausschalten der PCs, der Monitore und der Drucker am Ende des Arbeitstages etc.) - Gezieltes und bedarfsgerechtes Stoßlüften der Räume, hierbei Heizkörper abdrehen - Ausschalten der Beleuchtung in den Büroräumen, Toiletten und Fluren (wenn immer dies möglich ist) - Auch im Dienst Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Kommunikation: Allgemeine Hinweise und Empfehlungen für die Gebäudenutzer durch Rundbrief | -
THI Ingolstadt | Austausch Altgeräte | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | kanzler@thi.de
THI Ingolstadt | Dienstreisen und Dienstfahrten sollen durch Nutzung der Videokonferenztechnik möglichst vermieden und bei Unvermeidbarkeit möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad durchgeführt werden. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | kanzler@thi.de
TH Aschaffenburg | Optimierung der Betriebszeiten in der Gebäudeleittechnik | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Gebäudemanagement | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Nur notwendige Dienstreisen und Dienstfahrten, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Entscheidung erweiterte Hochschulleitung Sensibilisierung Mitarbeiter - Kanzlerin / Hochschulleitung | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Im Sommer verstärkt den Sonnenschutz der Fenster nutzen, Reduzierung Wärmeeintrag von außen. Im Winter den Sonnenschutz möglichst nicht nutzen, um den Wärmeeintrag zu nutzen | mittel | langfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Staatliches Bauamt Aschaffenburg Gebäudemanagement | kanzlerin@th-ab.de
TH Aschaffenburg | Intelligente Ansteuerung Sonnenschutz. Anpassung der Schaltprogramme | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Staatliches Bauamt Aschaffenburg Gebäudemanagement | kanzlerin@th-ab.de
HS Hof | Den Beschäftigten wird Homeoffice im größtmöglichen Umfang gewährt, sofern die dienstlichen Belange dies zulassen. | mittel | Bestand | Keine genauen Daten vorhanden | Dienstvereinbarung | ute.coenen@hof-university.de
OTH Regensburg | Einrichtung einer Taskforce "Energiekrise" unter Beteiligung der Personal- und Studierendenvertretung | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | kanzler@oth-regenbsurg.de
OTH Regensburg | Beteiligung der einzelnen Fakultäten: a) Identifikation von organisatorischen und technischen Einsparungspotenzialen, Optimierung der Effizienz des (Lehr)Betriebs, Nutzung von Hörsälen und Labore; b) Identifizierung der größten Verbraucher; c) Sensibilisierung | schwer | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | frank.steckler@oth-regensburg.de
HS Coburg | Organisieren: Homeoffice großzügig regeln | leicht | kurzfristig | Gering | Die aktuellen Vereinbarungen gewären den MA bis zu 60% Homeoffice / Woche | technik-bauen@hs-coburg.de
TH Deggendorf | Optimierung Dienstbetrieb | mittel | mittelfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Abstimmung mit Fakultäten, Mitarbeiter:innen | stefanie.duarte-fernandes@th-deg.de
TH Nürnberg | Anzahl der eingesetzten elektronischen Geräte (z.B. Kühlschänke, Wasserkocher) soll durch gemeinsame Nutzung reduziert werden. | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | Informieren der einzelnen Organisationseinheiten und Bereiche | sylvia.wening@th-nuernberg
TH Nürnberg | Dienstreisen/Dienstfahrten sollen durch Nutzung der Videokonferenztechnik möglichst vermieden und bei Unvermeidbarkeit möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | sylvia.wening@th-nuernberg
TH Nürnberg | Den Beschäftigten wird Homeoffice im größtmöglichen Umfang gewährt, in Absprache mit dem Vorgesetzten | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | sylvia.wening@th-nuernberg
TH Nürnberg | Einrichtung einer Taskforce mit Beteiligung des Personalrats | leicht | kurzfristig | Keine genauen Daten vorhanden | - | sylvia.wening@th-nuernberg

## Good Practices
Good Practices zum Thema Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz
Einrichtung | Thema | Link
FU Berlin | Prämiensystem zur Energieeinsparung | https://www.fu-berlin.de/sites/nachhaltigkeit/handlungsfelder/campus/energie_klimaschutz/praemiensystem/index.html
Uni Zürich | Nachhaltigkeitskommunikation | https://www.sustainability.uzh.ch/de.html
JMU Würzburg | Initiative Energiesparen | https://www.uni-wuerzburg.de/aktuelles/einblick/single/news/initiative-energiesparen/
Uni Kassel | Intracting | https://www.uni-kassel.de/uni/universitaet/profil/profil-umwelt-und-nachhaltigkeit/umwelt-und-nachhaltigkeit/green-office/greenenergy-energie/intracting
…